棠宁府一期抗震支架工程招标文件

一、 项目简介：

1、项目名称：棠宁府一期抗震支架工程

2、项目地址：重庆市大足区

3、资金来源：自筹

4、招标范围：根据建设方提供的一期2-5#楼及地下车库抗震支架工程设计图、设计变更通知（或技术核定单）及现场要求范围为准。

5、招标方式：邀请招标，承包方式为包工包料、包质量、包安全、包进度。

6、计划工期：2022年3月25日施工完成。

7、质量要求：

（1）严格按照国家及地方现行相关规范等进行设计、且严格按照设计院审核通过的图纸进行施工，工程质量达到合格标准，并保证通过建委等政府相关职能部门验收。

（2）槽钢表面采用热浸镀锌处理满足GB/T13912要求，镀锌层厚度不低于60um（材料进场后采用“涂层测厚仪”进行检测）。

（3）提供国家建筑材料测试中心出具的防腐性能型式检测报告、C型槽钢720小时中性盐雾试验（NSS试验）检验报告。

二、投标人资格

1、投标人应是合格的具有充分的技术、资金、调试经验、工程施工经验和售后服务实力的施工单位。

2、投标人必须是合法的注册公司，在法律上、财务上具备独立履约能力，并具有相应的注册、施工等资格证明。

3、投标人投标内容必须满足招标文件所提出的技术要求。

4、投标人应在重庆市做过类似工程（已完工）（实际承包人实际承包过类似工程的施工工作，具备相关经验,投标单位需提供完成类似工程的证明资料，包括项目名称，合同（价格部分可遮挡），以及完工后的实景图（若有）等）。

三、现场踏勘及答疑

1、投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘并承担相应费用，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做的推论、理解和结论概不负责。勘察现场联系人：李志鹏17723152800。

2、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项和条款等要求。在收到招标文件后2日内提出疑问，招标方在收到疑问后2日内统一给予回复（投标答疑信箱：121126944@qq.com）。

3、在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标方可主动地对招标文件进行修改，招标文件的修改具有约束力。

四、投标报价

1、本工程按附件1清单进行报价（报价须注明含  %的增值税专用发票）。

报价包含（但不限于）人工费、材料费、加工费、运输费（含垂直运输及二次转运）、机械及设备费、措施费、管理费、规费、安全及文明施工费、临时设施费、脚手架费、成品与半成品保护费、相关的检测试验费，验收及移交、损耗、保险费、资料费、利润、风险、税金（含税率为 9 %的增值税专用发票）等一切费用，不含水电费。

2、图纸及清单中厂家代码仅用于设计点位布置标注，招标方不指定厂家。

3、付款方式：

1、月进度款付至已完成（按工程师确认进度、质量符合要求的）工程量审核产值的70%。

2、全部安装完成经甲方、监理及政府相关部门验收合格后10个工作日内付至审核产值的85%，结算（含双方的工程结算和财务结算）完成后15个工作日内付至结算价的95%。

3、余下5%作为质保金，质保期2年，期满15个工作日内一次性无息结清。

4、每次付款前乙方需提供足额有效（税率为   %）的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付，结算完成乙方须提供全额的增值税专用发票（含质保金）。在合同履行期间，如遇国家的税率调整，双方同意按实际发票税率调整合同与结算价款。

五、招标文件及编制

1、投标函

2、投标报价说明

3、报价表

4、法定代表人身份证明

5、法人授权委托书（原件）

6、对招标文件及合同条款的承诺及补充意见

7、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等

六、投标文件递交、时间要求

1、投标截止时间、联系人：

投标截止时间： 2022年3月3日中午12点前

招标联系人：胡老师 18983757376

黄老师 15023784063

2、投标文件的份数、装订要求：

将投标文件（一份）密封，并在封套上注明项目名称、不得拆封字样、投标人名称、联系电话和地址，并在密封处加盖公章，否则视为废标。

3、投标文件递交地点

收件地址：重庆市大足区棠香街道棠宁府项目部

投标收件人：李志鹏17723152800

针对招投标过程中的违规行为举报信箱：dongbangdichan@126.com

重庆棠府置业有限公司

2022年2月24日